Wyjaśnienia i odpowiedzi dot. treści SIWZ – Budowa mostu w m. Złotniki.

# Ad. 1 Zamawiający uzupełnił - załączył na swojej stronie internetowej – Szczegółową Specyfikację Techniczną w dniu 05.08.2009 r.

Ad. 2 Załącznik Nr 3.4 określony w SIWZ odpowiada załącznikowi nr 4 (Oświadczenie)

Ad. 3 Uzupełniono przedmiary robót o roboty mostowe.

Ad. 4 i 5  Należy przyjąć 11 szt. belek stalowych z odzysku do ponownego wmontowania a 3 szt. brakujące należy dokupić. (jak określono w kosztorysie „ślepym” – ofertowym).

Ad. 6. Pomyłkowo zamieszczono dodatkowo SIWZ dla zadania Nr 1 pn. „Opracowanie projektu budowlanego” – SIWZ dla zadania nr 1. Została usunięta.

Ad. 7 Dokumentacja techniczna została umieszczona jako załącznik do SIWZ.

Ad. 8 W projekcie zastosowano łożyska stalowe styczne – patrz. rys. nr 10, SST. M.17.01.01,

- na przyczółkach 14 sztuk jednokierunkowo – przesuwnych, nośność N=260 kN,

- na filarze 14 sztuk wielokierunkowo przesuwnych, nośność N=260kN, (przedmiar robót poz. 32).

Ad. 9. W projekcie zastosowano dylatację szczelną z mas bitumicznych np. typu Tarco na szerokości jezdni na końcach przęseł nad przyczółkami, patrz rys. 6, SST M.18.00.00 na chodnikach zastosowano przykrycie z blachy ocynkowanej Ǿ 140x4 mm, dł. 0,80 m w ilości 4 sztuki. (przedmiar robót poz. 59 i 69)

Ad. 10 Dopuszcza się wykonanie płyt przejściowych na „mokro” z betonu B-30 zamiast płyt prefabrykowanych przy zachowaniu wymiarów jak w projekcie tj. 3,00x5,60x0,30m i bez zmian ilości zbrojenia jak na rys. 6 (przedmiar robót poz. 33÷41)

Ad. 11. § 9 punkt 2d wzoru umowy dot. oznakowania i zabezpieczenia robót objętych zamówieniem zgodnie sporządzonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas realizacji robót.

Ad. 12. Jako doświadczenie zawodowe oferent będzie posiadał jeśli przedłoży min. 1 zrealizowane, porównywalne zamówienie wraz z referencjami, tj. wybuduje most o wartości min. 400.000,00 zł.

Ad. 13 W SIWZ wykreślono z p. 3 (załącznik do oferty) nr załącznika 3.4

Ad. 14 W SIWZ wykreślono w ostatnim zdaniu „Załącznika nr 3.1 do formularza oferty”  odwołania do p. 8.3 „Instrukcja dla wykonawcy”

Ad. 15 W SIWZ wykreślono w ostatnim zdaniu „Załącznika nr 3.2 do formularza oferty”  odwołania do p. 8.4 „Instrukcja dla wykonawcy”

Ad. 16 W SIWZ Zastąpiono w załączniku 33. odwołania do p. 4.16 „Instrukcji dla Oferentów” przez odwołanie do p. 8.9

Ad. 17 W SIWZ p. 7 „Oferta wykonawcy” uściślono zdania w nawiasie: zamiast zał. Nr 6 zmieniono na zał. Nr 5

UWAGA !!!

W kosztorysie ofertowym „ślepym” w pozycji 2 poprawiono błędy dotyczące nazw jednostek.

B U R M I S T R Z

Jan Głogowski