Załącznik nr 1 do Zlecenia nr 01/2009/TD z dnia 17.07.2009 r.

# Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska

Obowiązki wykonawców działających na terenie zamawiającego

lub wykonujących prace remontowo-inwestycyjne

§ 1. Zasady ogólne

- Nadzorujący zapewnia wykonawcom możliwość organizowania i prowadzenia prac zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska.

- Wykonawcy i ich podwykonawcy wykonujący prace dla zamawiającego są zobowiązani organizować, przygotowywać oraz prowadzić prace w sposób zapobiegający:

  - wypadkom,

  - chorobom zawodowym,

  - pożarom,

  - innym miejscowym zagrożeniom,

  - degradacji środowiska.

Ponadto zobowiązani są do prowadzenia działalności w sposób nie naruszający przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.

- Pracownicy wykonawcy oraz podwykonawcy wykonujący roboty dla zamawiającego powinni być przeszkoleni w zakresie występujących zagrożeń oraz obowiązujących u zamawiającego przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska, a fakt odbycia szkolenia potwierdzić własnoręcznym podpisem.

- Nadzorujący będzie dokonywał okresowych, niezapowiedzianych kontroli przestrzegania przepisów i zasad bhp, ppoż. i ochrony środowiska. W przypadku stwierdzenia nie przestrzegania w/w przepisów i zasad Nadzorujący zastrzega sobie możliwość:

  - wstrzymania robót bez odszkodowania,

  - sporządzenia protokołu na podstawie którego zostaną naliczone kary umowne zgodnie z taryfikatorem kar wyszczególnionym w § 5, ust. 1.

- Wykonawcy realizujący zamówione przez zamawiającego roboty są zobowiązani do właściwego zabezpieczania obiektów, maszyn, narzędzi, urządzeń i sprzętu przed kradzieżą, pożarem lub innym miejscowym zagrożeniem.

- W razie gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy różnych wykonawców, kierownicy wykonawców mają obowiązek:

  - współpracować ze sobą,

  - wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym miejscu,

  - ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników.

- W razie ujawnienia niewybuchu należy:

  - bezwzględnie przerwać wszystkie prace,

  - niewybuch pozostawić w miejscu wykopania (ujawnienia). Nie wolno go przemieszczać lub dotykać,

  - ewakuować wszystkich pracowników poza strefę zagrożenia wybuchem,

  - niezwłocznie zawiadomić służbę ochrony lub nadzór ruchu.

Do dalszych prac można przystąpić po uzyskaniu zgody od Dowódcy patrolu saperskiego.

- Pracownik dozoru zamawiającego nadzorujący pracę pracowników wykonawcy u zamawiającego jest obowiązany do informowania o zagrożeniach występujących w miejscu wykonywania pracy.

- Pracownicy wykonawców chcący wejść na teren zamawiającego muszą posiadać przepustki osobowe tymczasowe (ważne z legitymacją służbową, dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości).

- Wjazd oraz parkowanie samochodów wykonawców na terenie zamawiającego odbywa się na podstawie zgody wydanej przez zamawiającego.

- Fakt wwozu (wniesienia) materiałów, narzędzi, przedmiotów nietrwałych i środków trwałych należy zgłosić służbie ochrony zamawiającego chyba, że strony ustalą inaczej.

- Do wywozu (wyniesienia) materiałów, narzędzi, przedmiotów nietrwałych i trwałych z terenu zamawiającego, o ile nie stanowią one wyposażenia samochodów specjalnych, uprawniają przepustki materiałowe chyba, że strony ustalą inaczej.

§ 2. Zasady BHP

- Przy konserwacji, przebudowie, remoncie lub budowie nowych urządzeń energetycznych tj. elektrycznych, cieplno-mechanicznych, ciepłowniczych, gospodarki paliwowej i hydrotechnicznych obowiązują postanowienia: „Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych u zamawiającego” lub inne wytyczne zamawiającego w tym zakresie.

- Przy wykonywaniu robót przy urządzeniach energetycznych, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wykaz pracowników zawierający imiona i nazwiska oraz kwalifikacje wszystkich delegowanych do wykonywania pracy pracowników (dotyczy to w szczególności dodatkowych uprawnień kwalifikacyjnych, spawalniczych, obsługi wciągników itp.).

- Do obowiązków zamawiającego należy (jeżeli protokolarnie nie ustalono inaczej):

  - wydanie polecenia na pracę,

  - przygotowanie miejsca pracy,

  - dopuszczenie do pracy,

  - odebranie pracy po zlikwidowaniu miejsca pracy.

Przy dopuszczeniu do pracy dopuszczający powinien zaznajomić pracowników z warunkami bezpieczeństwa pracy, w tym z zagrożeniami występującymi w miejscu prowadzenia prac. Fakt dopuszczenia do pracy musi być potwierdzony w stosownym dokumencie.

- Pojazdy wykonawców mogą poruszać się po terenie zamawiającego, za jego zgodą, przestrzegając:

- nie przekraczania maksymalnej prędkości wynoszącej 20 km/godz. a w halach 5 km/godz.

- stosowania się do oznakowania dróg na terenie i obiektach produkcyjnych zamawiającego.

- posiadania przez pracownika kierującego, obsługującego pojazdy samochodowe, maszyny robocze, w tym np. wózki jezdniowe z napędem silnikowym, stosownych uprawnień zgodnie z odrębnymi przepisami.

- Zakazuje się pozostawiania pojazdów na terenie obiektów produkcyjnych zamawiającego.

- Pracownicy wykonawców są obowiązani do przestrzegania zakazu wstępu do oznakowanych stref niebezpiecznych.

- Pracownicy wykonawcy są obowiązani do noszenia środków ochrony indywidualnej: hełmów ochronnych na terenie całego zakładu (za wyjątkiem części administracyjnej), środków chroniących przed upadkiem z wysokości, środków ochrony słuchu, masek p/pyłowych, w miejscach gdzie zostało to określone stosownymi znakami i innych wymaganych środków ochrony indywidualnej. Natomiast w obrębie chłodni wentylatorowych masek p/pyłowych spełniających wymagania nie mniejsze niż maski FFP3.

- Wykonawcy są obowiązani do niezwłocznego informowania …............................................….. o każdym wypadku przy pracy, który wystąpił podczas prac wykonywanych dla zamawiającego.

- Nadzorujący deklaruje udostępnienie niezbędnych informacji i materiałów oraz udzielenie wszechstronnej pomocy osobom badającym okoliczności i przyczyny wypadku (zgodnie z Kodeksem Pracy).

§ 3. Zasady ppoż.

- Wykonawca prowadzący prace u zamawiającego ma obowiązek przestrzegania przepisów ppoż. i przepisów wewnętrznych w tym zakresie.

- W obiektach oraz na terenach przyległych do nich zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, inne miejscowe zagrożenie, utrudnianie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych lub ewakuacji.

- Użytkownikom urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazem palnym zabrania się dokonywania czynności, które mogłyby spowodować zagrożenie pożarowe lub wybuchowe.

- Wykonawcom zabrania się dokonywania samodzielnie przeróbek i remontów urządzeń oraz instalacji elektrycznych lub gazowych, budowy dodatkowych punktów odbioru energii elektrycznej albo gazowej.

- Ponadto zabrania się:

  - używania otwartego ognia i palenia tytoniu w miejscach zakazanych, określonych przez zamawiającego,

  - przechowywania w pomieszczeniach produkcyjnych płynów łatwopalnych w ilościach większych aniżeli wynosi zapotrzebowanie dobowe,

  - pozostawianie szmat, trocin itp., nasyconych lub zanieczyszczonych substancjami łatwopalnymi, utleniającymi się lub szkodliwymi dla zdrowia albo wydzielającymi zapachy bez zabezpieczania ich w zamkniętych naczyniach z materiału niepalnego,

  - przechowywania odzieży ochronnej i roboczej w miejscach nie przeznaczonych do tego celu,

  - przechowywania w bezpośrednim sąsiedztwie, bez należytego zabezpieczenia substancji, których wzajemne oddziaływanie może spowodować zapalenie się lub wybuch,

  - przechowywania trucizn lub substancji niebezpiecznych w pomieszczeniach na terenie zamawiającego bez pisemnej zgody,

  - blokowania dostępu do podręcznego sprzętu gaśniczego oraz punktów uruchamiania instalacji gaśniczych i oddymiających,

  - blokowania w jakikolwiek sposób ciągów komunikacyjnych stanowiących drogi ewakuacyjne, wyjść ewakuacyjnych w tym wyjść pionowych i poziomych z tuneli kablowych.

- Prowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym na terenie zamawiającego może się odbywać tylko za wiedzą dozoru zamawiającego oraz przy przestrzeganiu ……...........………….. (wymienić przepisy wewnętrzne).

- Wykonawca prowadzący prace niebezpieczne pod względem pożarowym musi posiadać własny sprzęt przeciwpożarowy.

- Zabrania się pozostawiania pojazdów i maszyn samojezdnych na drogach wewnętrznych, w pomieszczeniach produkcyjnych zamawiającego oraz tarasowania nimi ciągów komunikacyjnych podczas prowadzenia robót bez wcześniejszego uzgodnienia z osobą nadzorującą roboty ze strony zamawiającego.

§ 4. Zasady ochrony środowiska

- Na terenie zamawiającego pracownicy wykonawcy są zobowiązani do stosowania zasad ochrony środowiska i przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów, m.in. do:

  - ochrony gleby, wody i powierzchni ziemi przez niedopuszczenie do zanieczyszczenia szkodliwymi substancjami np.: olejami, smarami, farbami, produktami zawierającymi substancje i preparaty niebezpieczne,

  - gromadzenia materiałów przewidzianych do wykonywania robót i powstałych odpadów w miejscach uzgodnionych z Nadzorującym, w sposób zapewniający ochronę środowiska, przez czas niezbędny do wykonania zleconych prac. Usuwanie materiałów zbędnych i powstałych odpadów zgodnie z zasadą: wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba, że umowa stanowi inaczej. Pozostawiony przez wykonawcę odpad poremontowy na terenie zamawiającego zostanie usunięty po sfinalizowaniu zamówienia na koszt wykonawcy.

  - oszczędnego korzystania z wody,

  - nie używania do celów przemysłowych wody pitnej, bez uzgodnienia z Nadzorującym,

  - utrzymywania czystości i porządku na używanym terenie lub obiekcie, włącznie z oczyszczaniem dróg zakładowych zanieczyszczonych używanym sprzętem,

  - używania oryginalnych pojemników od substancji i preparatów niebezpiecznych z odpowiednimi zabezpieczeniami i oznakowaniem,

  - posiadania aktualnych kart charakterystyk substancji/preparatów niebezpiecznych i przekazywanie ich kserokopii do zamawiającego przed wprowadzeniem substancji na jego teren.

- Niedopuszczalne jest:

  - zanieczyszczanie stref ochronnych ujęć wody i ich najbliższego otoczenia,

  - wycinanie drzew i krzewów na terenie zamawiającego bez jego zgody,

  - działanie powodujące niszczenie trawników, zieleni służącej wiązaniu gleby,

  - stosowanie urządzeń zawierających substancje emitujące promieniowanie jonizujące bez uzgodnień z właściwymi organami (Państwową Inspekcją Sanitarną, Służbą Ochrony Radiologicznej),

  - wprowadzanie do kanalizacji zakładu substancji szkodliwych, substancji i preparatów niebezpiecznych,

  - spalanie odpadów na terenie zamawiającego,

  - pozostawianie nie zabezpieczonych substancji niebezpiecznych i pojemników po tych substancjach na terenie zamawiającego.

- Jeśli w wyniku prowadzonej działalności wykonawca spowoduje nadzwyczajne zagrożenie środowiska tj. nastąpi gwałtowne zdarzenie mogące wywołać znaczne zniszczenie środowiska lub stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, pracownicy wykonawcy zobowiązani są do natychmiastowego zgłoszenia zdarzenia zamawiającemu.

- Wykonawca ponosi pełną, przewidzianą prawem odpowiedzialność za skutki naruszania obowiązku ochrony środowiska oraz braku przeciwdziałania dla ograniczenia zagrożeń i jest zobowiązany do usuwania skutków degradacji środowiska na własny koszt.

§ 5. Taryfikator kar umownych

- Nadzorujący ustala taryfikator kar umownych, wskazany poniżej. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości wskazanej w taryfikatorze, w ciągu 14 dni od wystawienia przez zamawiającego faktury.

| Lp. | Wykaz niezgodności i spostrzeżeń | Poziom kary 1=500 zł 2=1000 zł 3=1500 zł |
| --- | --- | --- |
| BHP |
| 1 | nieużywanie środków ochrony indywidualnej: hełmów ochronnych na terenie całego zakładu (za wyjątkiem części administracyjnej), środków chroniących przed upadkiem z wysokości, środków ochrony słuchu, masek p/pyłowych w miejscach gdzie zostało to określone stosownymi znakami i innych wymaganych środków ochrony indywidualnej | 2 |
| 2 | niestosowanie ochrony dróg oddechowych w obrębie chłodni wentylatorowych | 2 |
| 3 | przystąpienie do pracy bez wymaganych dokumentów lub z nieważnymi dokumentami takimi jak polecenie wykonania pracy lub zezwolenie na prowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym | 3 |
| 4 | prowadzenie prac bez opracowania planu bioz, w przypadku konieczności sporządzenia takiego planu | 3 |
| 5 | pozostawienie bez dozoru przyłączonych do sieci urządzeń elektrycznych | 1 |
| 6 | opuszczenie miejsca pracy przez kierującego zespołem lub nadzorującego bez przerwania pracy i wyprowadzenia pracowników z miejsca wykonywania pracy | 3 |
| 7 | nie poinformowanie, do końca zmiany roboczej, o zdarzeniu wypadkowym, które wystąpiło podczas wykonywania prac dla zamawiającego | 3 |
| 8 | zastawienie dojść do tablic rozdzielczych, wyłączników, przełączników itp. urządzeń elektrycznych | 1 |
| 9 | przechowywanie odzieży ochronnej i roboczej w miejscach nie przeznaczonych do tego celu | 1 |
| 10 | przebywanie na terenie zakładu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających oraz wnoszenie na teren zakładu napojów alkoholowych | 3 |
| 11 | wchodzenie lub wjeżdżanie do oznakowanych stref niebezpiecznych | 3 |
| 12 | palenie tytoniu w pomieszczeniach zakładu pracy (poza wyznaczonymi do tego celu miejscami) | 1 |
| 13 | używanie urządzeń elektrycznych i elektronarzędzi bez ważnych badań | 2 |
| 14 | używanie narzędzi i urządzeń niesprawnych technicznie | 2 |
| 15 | nie stosowanie oświetlenia bezpiecznego | 3 |
| 16 | prowadzenie przewodów instalacji elektrycznych, węży gazowych w sposób powodujący lub mogący spowodować ich uszkodzenie | 2 |
| 17 | montaż i eksploatacja rusztowań niezgodnie z dokumentacją producenta lub projektem indywidualnym | 3 |
| 18 | montaż lub demontaż rusztowania przez pracowników nie posiadających uprawnień | 1 |
| 19 | zastosowanie niesprawnych technicznie elementów rusztowania (skorodowanych, z widocznymi pęknięciami lub uszkodzonych mechanicznie) | 2 |
| 20 | brak wpisu odbioru rusztowania do dziennika budowy lub sporządzenia protokołu odbioru technicznego rusztowania | 2 |
| 21 | brak daszków ochronnych i osłon z siatek ochronnych w przypadku rusztowania usytuowanego przy drodze lub przejściach dla pieszych | 3 |
| 22 | brak tablicy informacyjnej na rusztowaniu określającej wykonawcę montażu z imienia i nazwiska, numerem telefonu oraz określającej dopuszczalne obciążenie pomostów i konstrukcji rusztowania | 2 |
| 23 | brak zastosowania odpowiednich złączy przy łączeniu przewodów spawalniczych | 1 |
| 24 | pozostawienie włączonych spawarek bez nadzoru | 1 |
| 25 | nieprawidłowe podłączenie przewodu powrotnego-spawalniczego | 1 |
| PPOŻ. |
| 26 | używanie otwartego ognia i palenia tytoniu w strefach zagrożonych wybuchem | 3 |
| 27 | gromadzenie i przechowywanie materiałów opałowych, tarcicy oraz innych materiałów palnych pod ścianami budynków | 1 |
| 28 | przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V | 1 |
| 29 | blokowanie w jakikolwiek sposób ciągów komunikacyjnych stanowiących drogi ewakuacyjne, wyjść ewakuacyjnych w tym wyjść pionowych i poziomych z tuneli kablowych | 2 |
| 30 | stosowanie dodatkowych urządzeń ogrzewczych bez zgody zamawiającego | 1 |
| 31 | przechowywanie w pomieszczeniach wewnątrz budynków lub tymczasowych zapleczach robót (kontenery, pakamery) butli napełnionych gazami palnymi lub innymi gazami sprężonymi o wadze ładunku ponad 11 kg | 2 |
| 32 | stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,05 m od żarówki | 1 |
| 33 | dokonanie samodzielnych przeróbek i remontów urządzeń oraz instalacji gazowych lub elektrycznych, budowanie dodatkowych punktów poboru energii elektrycznej lub gazowej | 3 |
| 34 | pozostawienie szmat, czyściwa, trocin itp. nasyconych lub zanieczyszczonych substancjami łatwopalnymi, utleniającymi lub szkodliwymi dla zdrowia albo wydzielającymi drażniące zapachy bez zabezpieczenia ich w zamkniętych naczyniach z materiału niepalnego | 1 |
| 35 | blokowanie dostępu do podręcznego sprzętu gaśniczego oraz punktów uruchamiania instalacji gaśniczych lub oddymiających | 2 |
| 36 | mocowanie butli z gazami technicznymi do konstrukcji obiektów oraz urządzeń i instalacji stanowiących infrastrukturę zakładu | 2 |
| 37 | używanie butli z gazami technicznymi do wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym bez umieszczenia ich na wózkach jezdnych | 2 |
| 38 | pozostawienie butli z gazami technicznymi na terenie obiektów produkcyjnych zamawiającego | 3 |
| 39 | wyposażenie stanowiska prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym w niesprawny sprzęt gaśniczy | 2 |
| 40 | brak podręcznego sprzętu gaśniczego w miejscu prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym | 2 |
| 41 | używanie sprzętu gaśniczego zamawiającego niezgodnie z jego przeznaczeniem | 3 |
| OCHRONA ŚRODOWISKA |
| 42 | zanieczyszczenie gleby i powierzchni ziemi szkodliwymi substancjami oraz substancjami i preparatami niebezpiecznymi (m.in. oleje, smary, farby) | 3 |
| 43 | gromadzenie materiałów przewidzianych do wykonywania robót i powstałych odpadów w miejscach do tego celu nie przeznaczonych | 2 |
| 44 | zanieczyszczanie stref ochronnych ujęć wody i ich najbliższego otoczenia | 3 |
| 45 | wycinanie drzew i krzewów bez wcześniejszego uzyskania zgody zamawiającego | 2 |
| 46 | wykonywanie czynności powodujących niszczenie trawników, zieleni służącej wiązaniu gleby | 2 |
| 47 | wprowadzenie do kanalizacji zakładu substancji szkodliwych lub substancji i preparatów niebezpiecznych | 3 |
| 48 | spalanie jakichkolwiek odpadów | 3 |
| 49 | pozostawienie nie zabezpieczonych substancji i preparatów niebezpiecznych, pojemników z takimi substancjami i pojemników po tych substancjach | 3 |
| 50 | Przechowywanie substancji i preparatów niebezpiecznych w pomieszczeniach do tego nie przeznaczonych bez pisemnej zgody zamawiającego | 3 |
| 51 | używanie substancji i preparatów niebezpiecznych bez ważnych kart charakterystyk | 3 |
| 52 | używanie nie oryginalnych pojemników do przechowywania substancji i preparatów niebezpiecznych | 2 |
| OGÓLNE |
| 53 | wejście na teren zakładu i poruszanie się po nim bez ważnej przepustki osobowej | 1 |
| 54 | wjazd na teren zakładu bez wymaganego zezwolenia | 1 |
| 55 | wykonywanie prac przez pracowników wykonawców nie przeszkolonych w zakresie warunków wykonywania pracy w zakładach grupy Dalkia | 2 |
| 56 | niestosowanie się kierujących pojazdami do oznakowania dróg na terenie zakładu i wyznaczonych tras przejazdu | 2 |
| 57 | nie przestrzeganie na terenie zakładu maksymalnej prędkości wynoszącej 20 km/h, a w halach 5 km/h | 2 |
| 58 | nie posiadanie stosownych uprawnień przez osoby kierujące, obsługujące pojazdy samochodowe, maszyny robocze, w tym np. wózki jezdniowe z napędem silnikowym | 3 |
| 59 | pozostawienia pojazdów na terenie obiektów produkcyjnych zamawiającego | 2 |
| 60 | dokonanie zaboru, kradzieży materiału, sprzętu, urządzeń itp., będących własnością zamawiającego | 3 |

- Nadzorujący zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania w wysokości przekraczającej wysokość kary umownej na zasadach ogólnych, jeżeli, w wyniku wykonywania prac przez wykonawcę, Nadzorujący poniesie szkodę przekraczającą ich wysokość.

- Wzór protokołu z kontroli wykonawców, do którego wpisane zostaną stwierdzone nieprawidłowości stanowi Załącznik A do niniejszego Załącznika.

NADZORUJĄCY:               	                                     WYKONAWCA:

Na podstawie:

Załącznika do umowy: „Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska”

Nr protokołu …………

- Opis kontroli

przeprowadzona została kontrola:

w dniu ......................................................................................................................................

miejscu…………………………………………………………………………............……………….

przez .......................................................................................................................................

w obecności ............................................................................................przedstawiciela firmy

(nazwisko i imię przedstawiciela firmy)

…………………………………………………………………………………………............…….…

(pełna nazwa firmy)

Dodatkowe informacje:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Stwierdzone niezgodności i spostrzeżenia

| L.p. | Opis niezgodności / spostrzeżenia | Numer pozycji taryfikatora kar |
| --- | --- | --- |

Stwierdzone nieprawidłowości będą podstawą do naliczenia kar umownych zgodnie z załącznikiem do umowy.

| Osoba kontrolowana | Kontrolujący |
| --- | --- |
| ............................................ data i czytelny podpis | ........................................ data i czytelny podpis |

- Uwagi do protokołu  ( wniesiono * - nie wniesiono * )

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Zatwierdzenie protokołu

| Opracował | Nadzór remontów lub Prezes Zarządu |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko | Data | Podpis | Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

Rozdzielnik:

- Przedstawiciel firmy

- Właściciel firmy lub Prezes Zarządu

- Kontrolujący

- Nadzór remontu

- Dział wystawiający fakturę

- Kierownik lub komórka BHP

# Footnotes

OSOBA KONTROLOWANA –  przedstawiciel dozoru firmy prowadzącej prace na zlecenie DALKII.

*) niepotrzebne skreślić