Małogoszcz, dn. 2010-05-27

Znak: BI-5541P/2/10

ZAPYTANIA OFERENTÓW ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Rewitalizacja Placu Kościuszki – przywrócenie czytelności historycznego założenia urbanistycznego”.

W odpowiedzi na zapytanie oferenta z dnia 26.05.2010 r. znak: Ldz/114/05/10/K

INSTALACJE ELEKTRYCZNE – Przebudowa napowietrznej sieci NN na sieć kablową:

Poprawiono przedmiary i kosztorysy i poprawioną wersję zamieszczono na stronie internetowej www.malogoszcz.eobip.pl.

1. W przedmiarze robót poz.1.1.6, poz. 1.1.7, poz 1.1.17 układanie kabli YAKXs 4x120 mm2 w ilości 930 mb (630+250+50), natomiast zgodnie z projektem powinno być 950 mb. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o brakującą ilość.

Ad. 1

Uzupełniono pozycje 1.1.6, 1.1.7 i 1.1.18

2. Poz. 1.1.14 – Złącze kablowo – pomiarowe ZKP33 w ilości 16 kpl, według projektu powinno być 17 kpl.

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o brakującą ilość.

Ad. 2

Uzupełniono w pozycji 1.1.15

3. Dział – Wykonanie WLZ – Brak ułożenia 100 mb kabla YKYżo 5x10 mm2. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Ad. 3.

Uzupełniono pozycję 1.2.3

4. Dział – Wykonanie WLZ – Brak montażu 120 szt. rozdzielni mieszkaniowych RN55 wyposażonych w S303 C16-C-20 Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Ad. 4

Dodano pozycje 1.2.4 i 1.2.5

# INSTALACJE ELEKTRYCZNE – Oświetlenie terenu

Poprawiono przedmiary i kosztorysy i poprawioną wersję zamieszczono na stronie internetowej www.malogoszcz.eobip.pl.

5. Poz. 2.6 – Układanie kabli YKYżo 3x16 mm2 w ilości 130 mb, według projektu powinno być 180 mb.

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o brakującą ilość.

Ad. 5.

Uzupełniono pozycję 2.6

ROBOTY DROGOWE I TOWARZYSZĄCE - Nawierzchnie

6. Według projektu podbudowy z kruszyw na ciągach pieszo-jezdnych i miejscach postojowych mają mieć grubość 40 cm, natomiast w przedmiarach robót uwzględniono grubość 25 cm. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

# Ad. 6

7. Brak w przedmiarze robót wykonania posadzki wapiennej o pow. 160,65 m2, stanowiącej odtworzenie zarysu fundamentów starego Ratusza. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Ad. 7