Znak:   BI-7020/ZP/PN/7/2010                                              Małogoszcz, dnia 18.10.2010 r.

Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii

„ESCO” Spółka z o.o.

31-936 Kraków

Os. Handlowe 9

Dotyczy: przetarg nieograniczony pn.:

„Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Małogoszcz” w ramach Osi 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska  i energetycznej, działania 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej.

W odpowiedzi na nadesłane faxy z dnia 14 i 15.10.2010 roku z zapytaniami w sprawie w/w zamówienia publicznego Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu poniżej podaje odpowiedzi wraz z pytaniami.

Pytania i odpowiedzi:

1. Prosimy o wyjaśnienie zapisu w projekcie umowy strona 18 SIWZ: „Dobór zastosowanych

materiałów budowlanych i technologii musi być poprzedzony analizą ekonomiczną

uzasadniającą  ich wybór, na czym ma polegać  powyższa analiza i jaki ma być jej zakres?

Ad. 1. Dobór zastosowanych materiałów budowlanych i technologii powinien być poprzedzony

analizą ekonomiczną  uzasadniająca ich wybór poprzez rozeznanie rynku producentów i

porównanie parametrów technicznych oraz ceny.

2.  W zapisie § 3 ust. 2.  projektu  umowy napisano: „Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest stałe

i  nie ulegnie zmianie w okresie trwania umowy.” – Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza

zmianę kwoty wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT?

Ad. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę kwoty wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki

podatku VAT.

- W zapisie § 3 ust. 4. projektu umowy napisano: „Dopuszcza się możliwość zapłaty za

wykonane w terminie i odebrane części przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem

rzeczowo-finansowym, jednak nie więcej niż dwie faktury  częściowe w każdym elemencie

wyszczególnionym w pkt. 1”. Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie, o jakim wyszczególnieniu w

pkt. 1 jest mowa?

Ad. 3. W zapisie § 3  projektu umowy skreśla się ust.4.

- Prosimy o podanie parametrów istniejącego układu zmiękczania wody w celu określenia kosztów dokumentacji.

Ad. 4. Parametry istniejącego układu zmiękczania wody:

  - wydajność 3m³/h jednej kolumny (są dwie kolumny)

  - zmiękczanie wody do stopnia 0,02 mval/1litr

  - stacja dozowania cetamin.

- W odpowiedzi na Państwa pismo znak: BI-7020/ZP/PN/6/2010 z dnia 14.10.2010, informujemy na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 z późniejszymi zmianami, iż Państwa  odpowiedź na pytanie nr 12 (zadane pismem ESCO/DT/565/W/2010) oraz zapisy SIWZ w pkt. 3.3; 3.6; 5.5; 5.7; 5.8; 6.2 są niezgodne z obowiązującymi przepisami ww. ustawy.

Ad.  5 Odpowiedź na pytanie nr 12 (zadane pismem ESCO/DT/565/W/2010) Zamawiający dopuszcza

złożenie oferty z zastosowaniem Art. 26 ust. 2a, 2b, 2c Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych

z dnia 29 stycznia 2004 z póź. zmianami. Tym samym anulujemy naszą odpowiedź nr 12 przy

naszym piśmie Znak: BI-7020/ZP/PN/6/2010 z dnia 14.10.2010 roku.

Dotyczy pkt 3.3 SIWZ.

Pkt 3.3 SIWZ brzmi :

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

Dotyczy pkt 3.6 SIWZ

Pkt 3.6 SIWZ brzmi

W uzasadnionych przypadkach zamawiający  może przed upływem terminu składania ofert  zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ja także na tej stronie.

Dotyczy pkt 5.5 SIWZ

Pkt 5.5 SIWZ brzmi

Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a.

Dotyczy pkt 5.7 SIWZ

Pkt 5.7 SIWZ brzmi

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę , któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

Dotyczy pkt 5.8 SIWZ

Pkt 5.8 SIWZ brzmi

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania  umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Dotyczy pkt 6.2 SIWZ

Pkt 6.2 SIWZ brzmi

Wykonawca  samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz , co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w oparciu o art. 38 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do  zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 22.10.2010 roku do godz. 10.00

Burmistrz

Miasta i Gminy Małogoszcz

Jan  Głogowski